| Общество с Ограниченной Ответственностью Производственная Компания «Комплексные Системы Теплоснабжения» КСТ 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева, д. 20 ОГРН 1125022005206, ИНН 5022048608 тел: +7 (495) 643-32-68; факс: +7 (496) 612-15-37 E-mail: market@ks-teplo.ru Web: www.ks-teplo.ru : www.ppm-i.ru |
| --- |
| ТРУБЫ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ППМИ) Трубы в ППМИ включены в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Предназначены для канальной, бесканальной и надземной видов прокладки тепловых сетей с температурным режимом до + 150˚С. Продукция сертифицирована. Трубы в ППМ изоляции изготавливаются из высококачественного сырья с применением немецких компонентов. ПРАЙС-ЛИСТ на трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции от 25.01.2016г. Диаметр трубы Диаметр изоляции Толщина изоляции Вес одного м изоляции Стоимость, руб. без учета НДС (18%) ППМ изоляция (труба давальческая) Трубы в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 Компоненты для изоляции стыка мм мм мм кг руб./ м руб./ м. руб./ шт. 25х3.2 121,0 48,0 2,75 429 43 228 32х3.2 121,0 44,5 2,80 418 54 210 40х3 121,0 40,5 2,94 400 69 195 57х3.5 150,0 46,5 4,53 499 125 212 76х3.5 150,0 37,0 3,96 468 128 264 89х3,5 180,0 45,5 | 5,76 649 151 385 108х3 180,0 36,0 4,83 582 184 453 133х4 205,0 36,0 5,67 682 302 479 159х4 257,0 49,0 9,63 1 064 412 642 219х6 309,0 45,0 9,90 1334 882 661 273х6 359,0 43,0 12,90 1676 1 423 913 325х6 412,0 43,5 15,06 1980 1 520 1 068 377х6 462,0 42,5 | 16,75 2201 1 931 1 235 426х6 514,0 44,0 19,50 2553 2 186 1 381 530х6 650,0 60,0 33,30 4 373 2 957 2 358 630х8 750,0 60,0 38,40 5 114 7 060 2 721 720х8 860,0 70,0 52,20 6 747 8 085 3 442 820х8 960,0 70,0 62,62 7 521 9 219 3 837 Скидки от объема. Срок изготовления Продукции 7 дней. Доставка в регионы транспортом предприятия. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет. Продукция сертифицирована. По вопросам закупок труб в ППМ изоляции обращайтесь к менеджерам отдела продаж по тел: +7 (496) 612-15-37 ; +7 (495) 643-32-68 Проектирование, поставки, монтаж труб и фасонных изделий в пенополимерминеральной изоляции - ППМИ. |
| КСТ | ООО ПК «Комплексные Системы Теплоснабжения» тел: +7 (495) 643-32-68 факс: +7 (496) 612-15-37 E-mail: market@ks-teplo.ru WEB: www.ks-teplo.ru Почтовый адрес: 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Зайцева, д.20 | Реквизиты: ИНН 5022048608 КПП 502201001 р/с40702810200000032266 в ПАО «Промсвязьбанк» д/о № 33 «Коломенский» к/с30101810400000000555 БИК 044525555 |

Единый многоканальный телефон + 7 (496) 612-15-37

ПРАЙС-ЛИСТ на трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции от 25.01.2016г. Цены на изолированные стальные отводы, неподвижные и скользящие опоры в ППМИ Диаметр, мм. Основные размеры изолированного отвода Стоимость, руб. без учета НДС (18%) изолированного отвода изолированной неподвижной опоры скользящей опоры диаметр изоляции, мм толщина изоляции, мм длина патрубка, мм руб./шт. руб./шт. руб./шт. 25х3.2 121,0 48,0 225,0 384 3746 715 32х3.2 121,0 44,5 225,0 423 4004 715 40х3 121,0 36,5 225,0 464 3967 715 57х3.5 150,0 46,5 225,0 637 4345 800 76х3.5 150,0 37,0 230,0 766 4417 800 89х4 180,0 45,5 230,0 902 6437 850 108х4 180,0 36,0 250,0 1297 6642 850 133х4 205,0 36,0 250,0 1715 8858 900 159х4 257,0 49,0 250,0 2840 10379 1100 219х6 309,0 45,0 250,0 5026 12550 1290 273х7 359,0 43,0 250,0 7824 18971 1680 325х6 412,0 43,5 250,0 11754 25086 1850 377х7 462,0 42,5 250,0 18563 30471 4 910 бугельная 426х7 514,0 44,0 250,0 23724 37812 4 910 бугельная 530х8 650,0 60,0 300,0 30191 49877 5 960 бугельная 630х6 750,0 60,0 300,0 43179 64884 7 480 бугельная 720х7 860,0 70,0 300,0 70400 83600 7 710 бугельная 820х8 960,0 70,0 300,0 95956 137 500 13 260 бугельная . Изолируем трубы, отводы диаметрами от 25 до 820 мм , а так же шаровые краны, переходы, тройники. По вопросам закупок труб в ППМ изоляции обращайтесь к менеджерам отдела продаж по тел: +7 (496) 612-15-37 ; +7 (495) 643-32-68