|  |
| --- |
| **ТРУБЫ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ**  **ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ**  **КСТ «Комплексные Системы Теплоснабжения»**  Местонахождение: 140400 г. Коломна,  Московская область, ул. Зайцева, д. 20,  txt_img3txt_img4ОГРН **1125022005206**, ИНН **5022048608**  **тел: +7 (495) 643-32-68, т/ф: +7 (496) 612-15-37**  E-mail: [market@ks-teplo.ru](mailto:market@ks-teplo.ru) Web: [www.ks-teplo.ru](http://www.ks-teplo.ru) |

****

**П Р А Й С – Л И С Т на трубы в ППУ изоляции от 25.01.2016 г. Цены указаны в руб. без НДС (18%), скидки от объема.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д ст.трубы, стенка трубы / Д оболочки, мм** | **УСЛУГИ изоляции трубы, п.м.**  **Руб.** | **Труба в ППУ изоляции, п.м.**  **Руб.** | **Отвод в ППУ изоляции, (укороч.) шт.**  **Руб.** | **Опора неподвижная в ППУ изоляции, шт.**  **Руб.** | **Опора скользящая хомутовая, шт.**  **Руб.** | |
| **Трубы и фасонные изделия в ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ/ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ** | | | | | |
| ***40 х 3,5 / 125*** | 351/327 | **454/431** | 1223/1398 | 3282/3343 | | 1143 |
| ***57 х 3,0 / 125*** | 340/322 | **462/443** | 1272/1493 | 3390/3402 | | 1143 |
| ***76 х 3,0 / 140*** | 416/356 | **580/522** | 1490/1796 | 4112/4197 | | 1194 |
| ***89 х 3,5 / 160*** | 493/427 | **718/652** | 1630/1997 | 4731/4829 | | 1265 |
| ***108 х 3,5 / 180*** | 564/512 | **840/788** | 1848/2254 | 5374/5484 | | 1347 |
| ***108 х 4,0 / 200*** | 694/592 | **1043/941** | 1866/2356 | 6338/6355 | | 1683 |
| ***133 х 4,0 / 225*** | 843/722 | **1465/1137** | 2649/2951 | 7185/7333 | | 1724 |
| ***159 х 4,5 / 250*** | 996/779 | **1564/1349** | 3096/3271 | 10866/11089 | | 1816 |
| ***219 х 6,0 / 315*** | 1472/1135 | **2530/2092** | 5962/5938 | 13688/13305 | | 4967 |
| ***273 х 6,0 / 400*** | 2232/1739 | **3840/3332** | 10110/10078 | 20429/19773 | | 5457 |
| ***325 х 6,0 / 450*** | 2510/1971 | **4431/3874** | 13571/12813 | 26754/25744 | | 5804 |
| ***426 х 7,0 / 560*** | 3673/2730 | **6617/5674** | 26065/27799 | 36946/34293 | | 6559 |
| ***530 х 7,0 / 710*** | 5898/4145 | **10146/8062** | 43590/40246 | 54107/51012 | | 7569 |
| ***630х8,0 / 800*** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | | **Договорная** |
| ***720х10,0 / 900*** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | | **Договорная** |
| ***820х10 / 975*** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | **Договорная** | | **Договорная** |

**Преимущества Производственной Компании «Комплексные Системы Теплоснабжения»:**

**- !собственная производственная база в г.Коломна, Московской области;**

**- полная комплектация всеми необходимыми материалами: концевыми элементами, шаровыми кранами в ППУ и т.д.**

**- срок изготовления Продукции от 3х до 10 дней; - бесплатная доставка при заказе от 1 500 000 руб. по Московской обл.**